Сельское поселение «Черемховское»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЧЕРЕМХОВСКОЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 февраля 2024 года                                                                                    № 14

с. Черемхово

Об утверждении Паспортов пожарной безопасности населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

- Утвердить Паспорт пожарной безопасности населенного пункта с. Афонькино, подверженного угрозе лесных пожаров (прилагается);

- Утвердить Паспорт пожарной безопасности населенного пункта с. Стеклозавод, подверженного угрозе лесных пожаров (прилагается);

- Утвердить Паспорт пожарной безопасности населенного пункта с. Усть-Ямаровка, подверженного угрозе лесных пожаров (прилагается);

- Утвердить Паспорт пожарной безопасности населенного пункта с. Ямаровка, подверженного угрозе лесных пожаров (прилагается).

Глава сельского поселения «Черемховское»                                     В.С. Ковнер

риложение № 8
к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации

(форма)

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа

«Черемховское»

местного самоуправления)

Ковнер Виктор Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(подпись и М.П.)

| « | 15 | » | февраля | 20 | 24 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

Наименование населенного пункта  село Афонькино

Наименование поселения  сельское поселение «Черемховское»

Наименование городского округа  -

Наименование субъекта Российской Федерации  Забайкальский край

I. Общие сведения о населенном пункте

| Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 0,548 |
| 2. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | 0,5 |
| 3. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | - |
| 4. | Время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 10 |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах,
детских лагерях, территориях садоводства или огородничества и объектах
с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу
с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту
в соответствии с административно-территориальным делением

| Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- |
| Не имеется |  |  |  |

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории населенного пункта, адрес пожарная часть по охране села Черемхово ОПО по Красночикойскому району, Забайкальский край, Красночикойский район, с. Черемхово ул. Центральная, 61а

2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес  пожарная часть по охране села Черемхово

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой
помощи пострадавшим

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- |
| Ковнер Виктор Сергеевич | Глава поселения | 8 (30230) 32-1-23 |
| Попов Руслан Эдуардович | Начальник пожарной части по охране села Черемхово ОПО по Красночикойскому району | 8(30230) 32-1-41 |
| Иванова Татьяна Анатольевна | Фельдшер Черемховской участковой больницы | 8(30230) 32-1-16 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

| Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- |
| 1. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | Пожарный разрыв 775 м., двойная минерализованная полоса 20 км с очисткой от горючего мусора между полосами |
| 2. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других горючих материалов | Очистка территории населенного пункта проведена 26.09.2023 г. |
| 3. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | Рында, телефонная связь |
| 4. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | Речка Афонькина, водозаборные ямы обновляются в летнее время, подъезд свободный |
| 5. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | Обеспечен подъезд к населенному пункту по автомобильным дорогам со всех сторон |
| 6. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Постановление главы сельского поселения «Черемховское» от 15.02.2024 г. № 15 |
| 7. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | Лопаты-7 шт., РЛО-6 шт., ведра-10 шт., метла-7 шт. |
| 8. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта | 10.04.2024 г. – проверка системы оповещения населения на случай пожара, 10.04.2024 г. – практическая тренировка по тушению лесного пожара с ДПД и др. привлекаемыми силами, 14.03.2024 г. – проведение схода граждан для доведения правил пожарной безопасности в пожароопасный период. 01.03.2024 г. - 31.03.2024 г. подворный обход граждан с листовками. 22.04.2024 г. субботник по уборке территории села. |

Приложение № 8
к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации

(форма)

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа

«Черемховское»

местного самоуправления)

Ковнер Виктор Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(подпись и М.П.)

| « | 16 | » | февраля | 20 | 24 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

Наименование населенного пункта  село Стеклозавод

Наименование поселения  сельское поселение «Черемховское»

Наименование городского округа  -

Наименование субъекта Российской Федерации  Забайкальский край

I. Общие сведения о населенном пункте

| Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 0,1317 |
| 2. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | 0,4 |
| 3. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | - |
| 4. | Время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 10 |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах,
детских лагерях, территориях садоводства или огородничества и объектах
с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу
с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту
в соответствии с административно-территориальным делением

| Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- |
| Не имеется |  |  |  |

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории населенного пункта, адрес пожарная часть по охране села Черемхово ОПО по Красночикойскому району, Забайкальский край, Красночикойский район, с. Черемхово ул. Центральная, 61а

2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес  пожарная часть по охране села Черемхово

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой
помощи пострадавшим

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- |
| Ковнер Виктор Сергеевич | Глава поселения | 8 (30230) 32-1-23 |
| Попов Руслан Эдуардович | Начальник пожарной части по охране села Черемхово ОПО по Красночикойскому району | 8(30230) 32-1-41 |
| Иванова Татьяна Анатольевна | Фельдшер Черемховской участковой больницы | 8(30230) 32-1-16 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

| Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- |
| 1. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | Пожарный разрыв 600 м. |
| 2. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других горючих материалов | Очистка территории населенного пункта проведена 26.09.2023 г. |
| 3. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | Рында, телефонная связь |
| 4. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | Речка Ямаровка, водозаборные ямы обновляются в летнее время, подъезд свободный |
| 5. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | Обеспечен подъезд к населенному пункту по автомобильным дорогам со всех сторон |
| 6. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Постановление главы сельского поселения «Черемховское» от 15.02.2024 г. № 15 |
| 7. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | Лопаты-7 шт., РЛО-6 шт., ведра-10 шт., метла-7 шт. |
| 8. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта | 10.04.2024 г. – проверка системы оповещения населения на случай пожара, 10.04.2024 г. – практическая тренировка по тушению лесного пожара с ДПД и др. привлекаемыми силами, 14.03.2024 г. – проведение схода граждан для доведения правил пожарной безопасности в пожароопасный период. 01.03.2024 г. - 31.03.2024 г. подворный обход граждан с листовками. 22.04.2024 г. субботник по уборке территории села. |

Приложение № 8
к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации

(форма)

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа

«Черемховское»

местного самоуправления)

Ковнер Виктор Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(подпись и М.П.)

| « | 15 | » | февраля | 20 | 24 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

Наименование населенного пункта  село Усть-Ямаровка

Наименование поселения  сельское поселение «Черемховское»

Наименование городского округа  -

Наименование субъекта Российской Федерации  Забайкальский край

I. Общие сведения о населенном пункте

| Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 0,181 |
| 2. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | 0,3 |
| 3. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | - |
| 4. | Время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 15 |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах,
детских лагерях, территориях садоводства или огородничества и объектах
с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу
с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту
в соответствии с административно-территориальным делением

| Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- |
| Не имеется |  |  |  |

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории населенного пункта, адрес пожарная часть по охране села Черемхово ОПО по Красночикойскому району, Забайкальский край, Красночикойский район, с. Черемхово ул. Центральная, 61а

2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес  пожарная часть по охране села Черемхово

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой
помощи пострадавшим

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- |
| Ковнер Виктор Сергеевич | Глава поселения | 8 (30230) 32-1-23 |
| Попов Руслан Эдуардович | Начальник пожарной части по охране села Черемхово ОПО по Красночикойскому району | 8(30230) 32-1-41 |
| Иванова Татьяна Анатольевна | Фельдшер Черемховской участковой больницы | 8(30230) 32-1-16 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

| Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- |
| 1. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | Пожарный разрыв 920 м. |
| 2. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других горючих материалов | Очистка территории населенного пункта проведена 26.09.2023 г. |
| 3. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | Рында, телефонная связь |
| 4. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | Речка Ямаровка, водозаборные ямы обновляются в летнее время, подъезд свободный |
| 5. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | Обеспечен подъезд к населенному пункту по автомобильным дорогам со всех сторон |
| 6. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Постановление главы сельского поселения «Черемховское» от 15.02.2024 г. № 15 |
| 7. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | Лопаты-7 шт., РЛО-6 шт., ведра-10 шт., метла-7 шт. |
| 8. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта | 10.04.2024 г. – проверка системы оповещения населения на случай пожара, 10.04.2024 г. – практическая тренировка по тушению лесного пожара с ДПД и др. привлекаемыми силами, 14.03.2024 г. – проведение схода граждан для доведения правил пожарной безопасности в пожароопасный период. 01.03.2024 г. - 31.03.2024 г. подворный обход граждан с листовками. 22.04.2024 г. субботник по уборке территории села. |

Приложение № 8
к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации

(форма)

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа

«Черемховское»

местного самоуправления)

Ковнер Виктор Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(подпись и М.П.)

| « | 15 | » | февраля | 20 | 24 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

Наименование населенного пункта  село Ямаровка

Наименование поселения  сельское поселение «Черемховское»

Наименование городского округа  -

Наименование субъекта Российской Федерации  Забайкальский край

I. Общие сведения о населенном пункте

| Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 0,363 |
| 2. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | 0,9 |
| 3. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | - |
| 4. | Время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 15 |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах,
детских лагерях, территориях садоводства или огородничества и объектах
с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу
с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту
в соответствии с административно-территориальным делением

| Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- |
| Не имеется |  |  |  |

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории населенного пункта, адрес пожарная часть по охране села Черемхово ОПО по Красночикойскому району, Забайкальский край, Красночикойский район, с. Черемхово ул. Центральная, 61а

2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес  пожарная часть по охране села Черемхово

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой
помощи пострадавшим

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- |
| Ковнер Виктор Сергеевич | Глава поселения | 8 (30230) 32-1-23 |
| Попов Руслан Эдуардович | Начальник пожарной части по охране села Черемхово ОПО по Красночикойскому району | 8(30230) 32-1-41 |
| Иванова Татьяна Анатольевна | Фельдшер Черемховской участковой больницы | 8(30230) 32-1-16 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

| Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- |
| 1. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | Пожарный разрыв 2200 м. |
| 2. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других горючих материалов | Очистка территории населенного пункта проведена 26.09.2023 г. |
| 3. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | Рында, телефонная связь |
| 4. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | Речка Ямаровка, водозаборные ямы обновляются в летнее время, подъезд свободный. Водонапорная башня с емкостью 9 м3, с резервным источником электроснабжения |
| 5. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | Обеспечен подъезд к населенному пункту по автомобильным дорогам со всех сторон |
| 6. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Постановление главы сельского поселения «Черемховское» от 15.02.2024 г. № 15 |
| 7. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | Лопаты-10 шт., РЛО-7 шт., ведра-10 шт., метла-10 шт. |
| 8. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта | 10.04.2024 г. – проверка системы оповещения населения на случай пожара, 10.04.2024 г. – практическая тренировка по тушению лесного пожара с ДПД и др. привлекаемыми силами, 14.03.2024 г. – проведение схода граждан для доведения правил пожарной безопасности в пожароопасный период. 01.03.2024 г. - 31.03.2024 г. подворный обход граждан с листовками. 22.04.2024 г. субботник по уборке территории села. |