**Сельское поселение «Черемховское»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЧЕРЕМХОВСКОЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**03 апреля 2024 года № 20**

с. Черемхово

**Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории сельского поселения «Черемховское»**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения «Черемховское» и для создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения «Черемховское»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории сельского поселения «Черемховское», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Правила учета и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории сельского поселения «Черемховское», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения «Черемховское».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Черемховское» В.С. Ковнер

Приложение 1

к постановлению Администрации

сельского поселения «Черемховское»

от 03 апреля 2024 года № 20

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения «Черемховское»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Адрес, место нахождения водоисточника** | **Пожарный водоисточник (вид водоисточника)** | **Период использования** |
| **1** | село Черемхово, переулок Школьный, 1 | Водокачка (искусственный) | круглогодично |
| **2** | село Ядрихино, улица Лесная, 14 | Водокачка (искусственный) | круглогодично |
| **3** | село Ямаровка, улица Центральная, 8 | Водокачка (искусственный) | круглогодично |
| **4** | село Афонькино, ул. Шоссейная, 8а | Противопожарный резервуар (искусственный) | круглогодично |
| **5** | село Усть - Ямаровка, улица Центральная, 41 | Противопожарный резервуар (искусственный) | круглогодично |
| **6** | село Стеклозавод, улица Центральная, 2а | Противопожарный резервуар (искусственный) | круглогодично |
| **7** | река Чикой (южнее села Черемхово 100 м.) | Противопожарный водоём (естественный) | в тёплое время года |
| **8** | река Яристая (западнее села Ядрихино 2 км.) | Противопожарный водоём (естественный) | в тёплое время года |
| **9** | река Ямаровка (протекает через село Ямаровка, западнее села Усть-Ямаровка 400 м., восточнее села Стеклозавод 50 м.) | Противопожарный водоём (естественный) | в тёплое время года |
| **10** | река Афонькино (протекает через центр села Афонькино) | Противопожарный водоём (естественный) | в тёплое время года |

Приложение 2

к постановлению Администрации

сельского поселения «Черемховское»

от 03 апреля 2024 года № 20

**ПРАВИЛА**

учёта и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории сельского поселения «Черемховское»

 **1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории сельского поселения «Черемховское» и обязательны для исполнения в любое время года организациями, обслуживающими населённые пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее – источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. К источникам противопожарного водоснабжения относятся: искусственные сооружения и естественные водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт Администрация сельского поселения «Черемховское» или абоненты, в ведении которых они находятся.

**2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения**

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;

- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.

2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

**3. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения**

3.1. Администрация сельского поселения «Черемховское» и абоненты, имеющие источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, Администрация сельского поселения «Черемховское» и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4. При проверке пожарного резервуара проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- степень заполнения водой и возможность его заполнения;

- герметичность задвижек (при наличии).

- состояние колодца и люка пожарного резервуара, производится очистка его от грязи, льда и снега;

- работоспособность пожарного резервуара посредством забора воды в пожарный автомобиль (при необходимости).

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов, обеспечивающих забор воды в любое время года).

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.